colorimetria

AL TERMINE DEL MODULO LO STUDENTE DEVE ESSERE IN GRADO DI :

- Conoscere il sistema CIE Lab,  saperlo applicare ed interpretare

- Conoscere funzionamento, funzione e struttura di spettrofotometro e densitometro

- Conoscere il comportamento ideale e non ideale dei colori pigmento

- Interpretare gli spettri di riflessione/assorbimento degli ink da stampa anche in relazione alle misure ottenute con densitometro (HML) e CIELab

- Definire ed interpretare le grandezze che esprimono il comportamento non ideale degli ink da stampa

- spiegare la differenza tra sorgente e illuminante, definire le grandezze caratteristiche (spettro, T colore)

- Spiegare i motivi dell’uso della quadricromia

- Riconoscere e confrontare tinta, saturazione, luminosità dalle letture colorimetriche

- Calcolare il delta E e spiegarne il significato

- Interpretare, rappresentare, confrontare letture nei vari sistemi colorimetrici studiati

- Identificare gli inquinanti ed effettuare semplici correzioni cromatiche degli inchiostri da stampa CMY